Aufstellung der Thermalwassereinleitungen in Bad Füssing zum WRV 2025

| Thermalwassernutzer | Adresse | Einleitung von abgebadetem Thermalwasser in den Regenwasserkanal |  | Einleitung von Beckenentleerungswasser in den Regenwasserkanal |  | Desinfektion Badewasser |  | Wasseraufbereitung (Abwasser aus der Filterrückspülung) |  |  |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m³/d | m³/a | m³/d | m³/a | ja/nein | Art (z.B. Chlor, Ozon, …) | ja/nein | Einleitung in SW-Kanal (SW) oder RW-Kanal (RW) | m³/d | m³/a | Nummern im Plan Thermalwassereinleiter |
| Therme I | Kurallee 1 |  | 226.476 |  |  | ja | Chlor | nein | SW |  | 21.260 | Nummer 1 |
| Europa Therme | Kurallee 23 |  | 255.416 |  |  | ja | Chlor | nein | SW |  | 29.265,6 | Nummer 2 |
| Johannesbad | Johannesstraße 2 |  | 289.506 |  |  | ja | Chlor | nein | SW |  | 25.290 | Nummer 3 |
| Ortner´s Resort | Pockinger Straße 1-7 |  | 20.271 |  |  | ja | Chlor | nein | SW |  | 10.800 | Nummer 4 |
| Kurhotel Unter den Linden | Schillerstraße 8 |  | 0 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 972,33 | Nummer 5 |
| Hotel Schweizer Hof | Thermalbadstraße 11 |  | 20 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 4.380 | Nummer 6 |
| Parkhotel Stopp | Waldstraße 16 |  | 1.351 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 516 | Nummer 7 |
| Das Mühlbach | Bachstraße 15 |  | 0 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 2.281 | Nummer 8 |
| Hotel Holzapfel | Thermalbadstraße 4 |  | 190 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 480 | Nummer 9 |
| Quellenhof | Dr. Koch Straße 2 |  | 31.857 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 132 | Nummer 10 |
| Kurhotel Zink | Thermalbadstraße 1 |  | 34.192 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 100 | Nummer 11 |
| Thermenhotel Tannenhof | Kurallee 25 |  | 16.062 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 175,5 | Nummer 12 |
| Hotel Wittelsbach | Beethovenstraße 8 |  | 164 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 408,8 | Nummer 13 |
| Kurhotel Sonnenhof | Schillerstraße 4 |  | 1.932 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 258 | Nummer 14 |
| Hotel Rottaler Hof | Richard-Wagner-Straße 5 |  | 1.395 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 220,5 | Nummer 15 |
| Kurhotel Mürz | Birkenallee 7 |  | 0 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 1736,5 | Nummer 16 |
| Hotel Ludwig Zhoma | Ludwig Thoma Weg 23 |  | 1.016 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 380,8 | Nummer 17 |
| Thermenhotel Gass | Finkenstraße 6 |  | 0 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 3.453 | Nummer 18 |
| Bio-Thermalhotel Falkenhof | Paracelsusstraße 4 |  | 1.158 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 348 | Nummer 19 |
| Hotel Bayerischer Hof | Kurallee 18 |  | 2.573 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 123 | Nummer 20 |
| Hotel Apollo | Mozartstraße 1 |  | 4.830 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 240 | Nummer 21 |
| San Andreas | Goethestraße 12 |  | 1.413 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 129 | Nummer 22 |
| Thermen-Club Hotel | Safferstettenerstr. 17 |  | 0 |  |  | Ja | Chlor | nein | SW |  | 455 | Nummer 23 |